**城陽市カーボンニュートラル補助金　申請書類チェックリスト**

**＜住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置事業＞**

 **FIT（FIP）制度**

申請者氏名： 　　 様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付職員：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　確認職員：

**共通チェック項目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 | チェック１ | チェック２ |
| **●交付申請書** |
| 城陽市内に住所を有しているか。 |  |  |
| 記名押印又は署名が記入されているか。 |  |  |
| 記載漏れはないか。 |  |  |
| 訂正箇所は二重線と押印により訂正されているか。 |  |  |
| 申請審査に係る調査に同意されているか。（同意欄にチェックが入っているか。） |  |  |
| 過去に当該事業の補助を受けていないか。（調査欄にチェックが入っているか。） |  |  |
| ※受付後の過去の申請者一覧のデータの確認において該当がないか。 |  |  |
| 申請書類を持参したのは申請者本人か。（代理申請の場合は、代理人氏名等が記入されているか。） |  |  |

**事業開始承認申請制度を活用した場合**

**※当該制度の適用は高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムのみ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 | チェック１ | チェック２ |
| **■制度の活用の有無について** |
| 事業開始承認申請（事業開始変更承認申請）を活用しているか。 |  |  |
| **■活用している場合　…　交付要件の確認** |
| 事前に事業開始承認（事業開始変更承認）を受けた内容と同一か。⇒事業開始承認申請書等の書類と突合する。　<確認事項＞　…　・設置場所　　　　　　　　　 ・補助対象事業の実施予定期間・設置する補助対象設備（交付要件を満たす設備であるか）・補助対象事業予定額（各設備の予定額及び総額）※補助額に変更がある場合で、補助金の交付額が１０％以内の減額の範囲内であれば軽微なものとして取り扱う。 |  |  |

**FIT（FIP）制度の住宅用太陽光発電システムと住宅用蓄電池システムの同時設置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 | チェック１ | チェック２ |
| **●交付申請書** |
| 設置場所は城陽市内の住所か。 |  |  |
| 申請金額の計算は合っているか。（太陽光＋蓄電池＝上限額１４万円） |  |  |
| 設置に要する総費用を**税抜**で算定しているか。 |  |  |
| 申請日は電力受給開始日から３か月以内か。※高効率給湯機器又はコージェネレーションシステムを設置する場合も同様。 |  |  |
| 申請金額は設置に要する総費用の２分の１以内か。 |  |  |
| **●添付資料①　当該設備の設置状況が確認できるカラー写真及び配置図** |
| 太陽光の写真　：太陽光パネルの写真は枚数が確認できるか。 |  |  |
| 太陽光の配置図：太陽光発電システムの公称最大出力の合計値は２kW以上か。 |  |  |
| 蓄電池の写真　：蓄電池の設置状況が確認できるか。（設置した設備本体の写真） |  |  |
| 蓄電池の写真　：型番及び容量が確認できるか。 |  |  |
| 蓄電池の配置図：蓄電池の設置場所が確認できるか。 |  |  |
| **●添付資料②　電力会社（送配電事業者）との電力受給契約の内容が確認できる書類****（「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約内容のお知らせ」の写し）** |
| 申請書にある設置場所と同一か。 |  |  |
| 申請者と契約者が同一か。 |  |  |
| **●添付資料③　当該設備の購入及び設置に係る費用の内訳のわかる領収書及び明細書の写し****又は融資を受けたことを示す書類及び明細書の写し** |
| 申請者と購入者が同一か。又は購入者が申請者と同一の住所に居住する者か。 |  |  |
| 領収書に但し書き（補助対象設備が含まれた内容）が記載されているか。 |  |  |
| 各本体・付属機器・工事にかかる費用の内訳が確認できるか。 |  |  |
| 明細書にＨＥＭＳ等の補助対象外のものが含まれていないか。⇒含まれている場合は、補助対象外の設備を除いた金額で、申請金額が設置に要する総費用の２分の１以内かを確認する。 |  |  |
| ＰＰＡ又はリース取引によらずに設置しているか。 |  |  |
| **●添付資料④　蓄電池の容量がわかる資料（カタログ等の写し）** |
| 蓄電池の容量が確認できる資料か。 |  |  |

**住宅用高効率給湯機器の設置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 | チェック１ | チェック２ |
| **●交付申請書** |
| 設置場所は城陽市内の住所か。 |  |  |
| 太陽光＋蓄電池と同時設置か。※原則として、導入に係る契約が同一のもの又は同一の建築工事中に行われた別契約であるものが同時導入に該当する。 |  |  |
| 事業着手日（契約または工事開始のいずれか早い方）は国の補助金交付決定以後か。 |  |  |
| 申請日は補助対象設備の設置完了日（補助対象事業が完了した日）から３か月以内か。 |  |  |
| 設置に要する総費用を**税抜**で算定しているか。（公租公課は補助対象外。） |  |  |
| 申請金額は設置に要する総費用の２分の１以内か。 |  |  |
| 申請金額の計算は合っているか。（上限額３０万円、補助対象経費**（税抜）**）の１／１０、千円未満端数切り捨て） |  |  |
| **●添付資料①　当該設備の設置状況が確認できるカラー写真及び配置図** |
| 設備の写真　：高効率給湯機器の設置状況が確認できるか。（設置した設備本体の写真） |  |  |
| 設備の写真　：型番が確認できるか。 |  |  |
| 設備の配置図：高効率給湯機器の設置場所が確認できるか。 |  |  |
| **●添付資料②　当該設備の購入及び設置に係る費用の内訳のわかる領収書及び明細書の写し****又は融資を受けたことを示す書類及び明細書の写し** |
| 申請者と購入者が同一か。又は購入者が申請者と同一の住所に居住する者か。 |  |  |
| 領収書に但し書き（補助対象設備が含まれた内容）が記載されているか。 |  |  |
| 各本体・付属機器・工事にかかる費用の内訳が確認できるか。 |  |  |
| **●添付資料③　高効率給湯機器の仕様がわかる資料（カタログ等の写し）** |
| 給湯省エネ2025のホームページに掲載されている設備か。https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/manufacturer/search/⇒型番を検索して確認し、該当の有無を確認。検索結果に該当がない場合は個別に対応。 |  |  |
| **●添付書類④　温室効果ガス削減効果計算表（住宅用高効率給湯機器のみ）****従来の給湯機器等に対して二酸化炭素の排出量を３０％以上削減することができることを示す書類** |
| 二酸化炭素の排出量を３０％以上削減することができることを確認できるか。（新規購入か買い替えかを確認のうえ計算。） |  |  |
| 計算表に記載の数値がカタログ・仕様書（算定根拠となる数値を示す資料）の数値と一致するか。 |  |  |
| **●添付資料　従来の給湯機器等の仕様が確認できる資料（カタログ等の写し）**が添付されているか。 |  |  |

**住宅用コージェネレーションシステムの設置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| チェック項目 | チェック１ | チェック２ |
| **●交付申請書** |
| 設置場所は城陽市内の住所か。 |  |  |
| 太陽光＋蓄電池と同時設置か。※原則として、導入に係る契約が同一のもの又は同一の建築工事中に行われた別契約であるものが同時導入に該当する |  |  |
| 事業着手日（契約または工事開始のいずれか早い方）は国の補助金交付決定以後か。 |  |  |
| 申請日は補助対象設備の設置完了日（補助対象事業が完了した日）から３か月以内か。 |  |  |
| 設置に要する総費用を**税抜**で算定しているか。（公租公課は補助対象外。） |  |  |
| 申請金額は設置に要する総費用の２分の１以内か。 |  |  |
| 申請金額の計算は合っているか。（上限額８０万円、補助対象経費**（税抜）**）の１／２、千円未満端数切り捨て） |  |  |
| **●添付資料①　当該設備の設置状況が確認できるカラー写真及び配置図** |
| 設備の写真　：高効率給湯機器の設置状況が確認できるか。（設置した設備本体の写真） |  |  |
| 設備の写真　：型番が確認できるか。 |  |  |
| 設備の配置図：高効率給湯機器の設置場所が確認できるか。 |  |  |
| **●添付資料②　当該設備の購入及び設置に係る費用の内訳のわかる領収書及び明細書の写し****又は融資を受けたことを示す書類及び明細書の写し** |
| 申請者と購入者が同一か。又は購入者が申請者と同一の住所に居住する者か。 |  |  |
| 領収書に但し書き（補助対象設備が含まれた内容）が記載されているか。 |  |  |
| 各本体・付属機器・工事にかかる費用の内訳が確認できるか。 |  |  |
| **●添付資料③　コージェネレーションシステムの仕様がわかる資料（カタログ等の写し）** |
| 給湯省エネ2025のホームページに掲載されている設備か。https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/manufacturer/search/⇒型番を検索して確認し、該当の有無を確認。検索結果に該当がない場合は個別に対応。 |  |  |